## Andrzejewskiego
Załącznik 4A- Przedmiar robót "Przedbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Andrzejewskiego w Lesznie na odcinku od 17 Stycznia w kierunku ul. Włodarczaka"
Poz. | nr STWiOR | Opis pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jedn [PLN] | Wartość [PLN]
1 | ST01-KO | Renowacja kanału betonowego DN 600 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 13,5 mm wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 65.6 | 0 | 0
2 | ST01-KO | Renowacja kanału betonowego DN 500 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 10,5 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 44.1 | 0 | 0
3 | ST01-KO | Uszczelnienie włączenia do kanału - montaż kształtki kapeluszowej krótkiej | szt | 1 | 0 | 0
4 | ST01-KO | Modernizacja studni systemem chemii budowlanej wraz z wymianą stopni złazowych | mb | 5.84 | 0 | 0
5 | ST01-KO | Wymiana i regulacja włazu studni | szt | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Ogółem: | 0

## Prochownia
Załącznik 4B- Przedmiar robót "Przedbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Prochownia w Lesznie"
Poz. | nr STWiOR | Opis pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jedn [PLN] | Wartość [PLN]
1 | ST01-KO | Renowacja betonowego kanału DN 400 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 9,0 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 294.4 | 0 | 0
2 | ST01-KO | Renowacja betonowego DN 300 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 7,5 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 76.8 | 0 | 0
3 | ST01-KO | Renowacja betonowego kanału DN 250 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 6,0 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 102.2 | 0 | 0
4 | ST01-KO | Renowacja przyłączy DN 300 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 7,5 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 31.9 | 0 | 0
5 | ST01-KO | Renowacja przyłączy DN 250 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 6,0 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 78.9 | 0 | 0
6 | ST01-KO | Renowacja przyłączy DN 200 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 4,5 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 54.5 | 0 | 0
7 | ST01-KO | Renowacja przyłączy DN 150 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 3mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 35 | 0 | 0
8 | ST01-KO | Uszczelnienie włączenia do kanału - montaż kształtki kapeluszowej krótkiej | szt | 10 | 0 | 0
9 | ST01-KO | Modernizacja studni systemem chemii budowlanej wraz z wymianą stopni złazowych | mb | 26.2 | 0 | 0
10 | ST01-KO | Wymiana i regulacja włazu studni | szt | 12 | 0 | 0
[5 empty] | Ogółem: | 0

## Westerplatte
Załącznik 4C- Przedmiar robót "Przedbudowa w technologii bezwykopowej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Westerplatte w Lesznie"
Poz. | nr STWiOR | Opis pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jedn [PLN] | Wartość [PLN]
1 | ST01-KO | Renowacja betonowego kanału DN 500 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 10,5 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 33.5 | 0 | 0
2 | ST01-KO | Renowacja przyłączy DN 150 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 3,0 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, frezowanie włączeń przykanalików, otworzenie przykanalików włączonych na wcinkę, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze | mb | 67 | 0 | 0
[5 empty] | Ogółem: | 0